## Radovici
Lokacija: Radovići, Opština Tivat (42.394417, 18.68114)
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3a | Mehanicko cišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 4925 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 576 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M24 za vezu I i II do IV i V segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M24 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M22 za vezu V i VI segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M22 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 24 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 48 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.9 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.1 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 4925 | x |  | = | 0
1.11 | Nabavka i zaptivanje kontakata veznih ploča članaka, po cijelom obimu, sirovom gumom.
| Obračun po m'. | m' | 25 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu mehanickim putem: | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
1 | Radovici | 0
2 | Djurdjevica Tara | 0
3 | Vrace | 0
4 | Dobrakovo | 0
5 | Jelenak | 0
6 | Lubnice | 0
7 | Mratinje | 0
8 | Novo Selo | 0
9 | Ravno Sedlo | 0
10 | TKC Cetinje | 0
11 | Borovik | 0
12 | Zelenika PG | 0
13 | Bedemi | 0
14 | Zupa | 0
15 | TKC Pljevlja | 0
16 | Jasenovo Polje | 0
17 | Centar | 0
| UKUPNO: | 0

## Centar
Lokacija: Centar, Opština Podgorica (42.440447, 19.265309)
Nosači antena
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1. | Priprema lokacije i obezbeđenje postojećih antena na nosacima dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Iznošenje i odvoz otpada na najbližu deponiju.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Mehaničko čišćenje kompletne konstrukcije starih nosača ( sa odstranjivanjem očišćenog materijala), odmašćivanje i nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun kg očišćene I zaštićene konstrukcije konstrukcije.( 4 nosača) | kg | 264 | x |  | = | 0
1.4. | Zamjena ukrsnih komada trake za uzemljenje
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 4 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Jasenovo Polje
Lokacija: Jasenovo Polje, Opština Nikšić (42.892635, 18.951365)
Antenski stub, H=20m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba mehaničkim putem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1600 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M8 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 232 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 96 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 10 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 20 | x |  | = | 0
1.5 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1600 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## TKC Pljevlja
Lokacija: TKC Pljevlja, Opština Pljevlja (43.353782, 19.359892)
Krovni antenski stub, H=12.30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1. | Priprema lokacije i obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 2500 | x |  | = | 0
1.3. | Iznošenje i odvoz otpada na najbližu deponiju.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.4 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 2500 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po kom. | kom | 42 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M8 iz projektne dokumentacije za vezu predposljednjeg I posljednjeg segmenta, novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po kom. | kom | 50 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 20 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Zupa
Lokacija: Župa, Opština Nikšić (42.72686, 19.108164)
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 u vezi članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 36 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu štapova ispune sa pojasnim štapovima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 432 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 32 | x |  | = | 0
1.7 | Mehaničko čišćenje kompletne konstrukcije stuba.Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 3880 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Zelenika PG
Lokacija: Zelenika, Opština Podgorica (42.421387, 19.248441)
Antenski stub, H=36m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).Čišćenje obaviti do drugog stepena.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 5500 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 732 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 48 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 14 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 37 | x |  | = | 0
1.7 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 5500 | x |  | = | 0
1.8 | Čišćenje ograde i ormara opreme i nanošenje dva osnovna i dva završna premaza atikorozivne zaštite.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Borovik
Lokacija: Borovik, Opština Herceg Novi (42.547941, 18.455609)
Antenski stub, H=36m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine mehanickim putem na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 5000 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 u vezi članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 45 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 37 | x |  | = | 0
1.7 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 5000 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Bedemi
Lokacija: Bedemi (42.425221, 18.772697)
Jarbol, H=7.0m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Uređenje lokacije I pristupnog puta. U cijenu uračunati čišćenje lokacije I uklanjanje nepotrebnih stvari. Košenje I odvoz okošenog zelenila. Izradu pristupnog stepeništa, preziđivanjem kamena sa lokacije.
| Obračun paušalno. | 1 | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Iznošenje i odvoz otpada na najbližu deponiju.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.4 | Mehaničko čišćenje kompletne konstrukcije ( sa odstranjivanjem očišćenog materijala), odmašćivanje i nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun kg očišćene I zaštićene konstrukcije konstrukcije. | kg | 200 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 u vezi članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 8 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi članaka I kosnika novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.7 | Nabavka demontaža postojećih I montaža zatega od sajli fi 3mm, sa 2x2španera.
| Obračun po komadu. | kom. | 2 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## TKC Cetinje
Lokacija: TKC Cetinje, Opština Cetinje (42.388111, 18.925812)
Krovni antenski stub, H=10.65m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1. | Priprema lokacije i obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine mehanickim putem na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1700 | x |  | = | 0
1.3. | Iznošenje i odvoz otpada na najbližu deponiju.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.4. | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1700 | x |  | = | 0
1.5. | Nabavka i zaptivanje kontakata veznih ploča članaka, po cijelom obimu, sirovom gumom.
| Obračun po m'. | m' | 20 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Ravno Sedlo
Lokacija: Ravno Sedlo, Opština Kolašin (42.797502, 19.491836)
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine mehanickim putem na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 2800 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih horizontalnih spregova, navojnim šipkama Rfi16 sa španerom, dužina 3.0m,2.5m,2.0m i 3x1.7m, mjere uklopiti na licu mjesta. Horizontalni spregovi se zamijenjuju sistemom jedan po jedan.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.9 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.1 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 2800 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu : | [5 empty] | 0

## Novo Selo
Lokacija: Novo Selo, Opština Danilovgrad (42.496615, 19.161413)
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1. | Čišćenje i uređivanje lokacije.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 900 | x |  | = | 0
1.4. | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 450 | x |  | = | 0
1.5. | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.6. | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 15 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Mratinje
Lokacija: Mratinje, Opština Plužine (43.264397, 18.828811)
Antenski stub, H=42m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Čišćenje mehaničkim putem,dijelova stuba na kojima je oštećena antikorozivna cinčana zaštita. Primjena sredstava za odmašćivanje i nanošenje zaštite za cinčane konstrukcije (cinkolita), sve prema upustvima proizvođača.
| Obračun po % (30%)kg montiranog stuba | kg | 1920 | x |  | = | 0
1.3. | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 854 | x |  | = | 0
1.4. | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.5. | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.6. | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 43 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Vrace
Lokacija: Vrace, Opština Pljevlja (43.482748, 19.219556)
Antenski stub, H=42m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine mehanickim putem na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 6657 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 854 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 43 | x |  | = | 0
1.8 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 6657 | x |  | = | 0
1.9 | Skidanje i ohrapljivanje postojećeg betona u sloju od min.20mm. Nakon čisćenja ohrapavljene površine betona nanijeti epoxidni premaz za vezu starog i novog betona (Sikadur 32 ili Kemapox link ili sl.)
| Obračun po m2 | m2 | 6 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu mehanickim putem: | [5 empty] | 0

## Djurdjevica Tara
Lokacija: Đurđevića Tara, Opština Pljevlja (43.165805, 19.307312)
Antenski stub, H=20m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M8 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 232 | x |  | = | 0
1.4 | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1600 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 96 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 10 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 20 | x |  | = | 0
1.8 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1600 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu : | [5 empty] | 0

## Dobrakovo
Lokacija: Dobrakovo, Opština Bijelo Polje (43.15569, 19.7702)
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje produkata korozije i nevezanih slojeva postojeće zaštite i prljavštine mehanickim putem na cijeloj površini čelične konstrukcije antenskog stuba i pripadajuće galanterije u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ, br.32/70).. Čišćenje obaviti do drugog stepena
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 2800 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.9 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 2800 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu mehanickim putem: | [5 empty] | 0

## Jelenak
Lokacija: Jelenak, Opština Danilovgrad (42.559506, 19.138359)
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 900 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 450 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 15 | x |  | = | 0
1.6 | Čišćenje i završno farbanje u dva osnovna i dva završna premaza konstrukcije nadstrešnice.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Lubnice
Lokacija: Lubnice, Opština Berane (42.862803, 19.775137)
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Obezbeđenje postojećih antena na stubu dok traju radovi.
| Obračun paušalno | paušalno | 1 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih horizontalnih spregova, navojnim šipkama Rfi16 sa španerom, dužina 3.0m,2.5m,2.0m i 3x1.7m, mjere uklopiti na licu mjesta. Horizontalni spregovi se zamijenjuju sistemom jedan po jedan.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.9 | Čišćenje korozije i završno farbanje stepenica kontejnera.
| Obračun po kom očišćenog i ofarbanih stepenica. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.1 | Mehaničko čišćenje korodiralih mjesta na konstrukciji, primjena sredstava za odmašćivanje. Nanošenje dva osnovna i dva završna premaza fabe, proizvođača Helios.Za premazna sredstva treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po% (30%)kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1200 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0