## 1
PREDMJER I PREDRACUN ENTERIJERSKIH - ZANATSKIH RADOVA ZA
IZLOZBENO PRODAJNI PROSTOR CRNOGORSKI TELEKOM BERANE
avgust 2013.

## DEMONTAZA
IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - CRNOGORSKI TELEKOM - BERANE
Red. br. | OPIS POZICIJE | PROSTORIJA | VISINA |  | OTVOR | Jed.mjere | Količina | Jed. cijena /EUR / | Ukupno /EUR /
I | DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža monolitnog gipsanog plafona zajedno sa metalnom potkonstrukcijom. U cijenu je uračunat prevoz demontiranog materijala koji treba odnijeti na lokaciju (do 3km udaljenosti) koju odredi investitor. Obračun po m2. Oznaka u projektu POS1. | TOALET
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
2 | Demontaža limenog panela sa postojećim jednokrilnim vratima od PVC bravarije. U cijenu je uračunat prevoz demontiranog materijala koji treba odnijeti na lokaciju (do 3m udaljenosti) koju odredi investitor. Obračun po m2. Oznaka u projektu POS2. | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 9 | 0 | 0
3 | Demontaža zidnog ogledala, wc školjke, lavaboa sa česmom i sifonom u toaletu. U cijenu je uračunat prevoz demontiranog materijala koji treba odnijeti na lokaciju (do 3m udaljenosti) koju odredi investitor. Obračun po kom. | TOLAET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
II | GIPSANI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada gipsane obloge d=13cm sa ojačanjem (OSB ploče) kao podloga za zidne panele T-mobile , visine H= 2.64m. Postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 75mm na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm na visinama-osovinski 116 cm od poda i 136cm od poda, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko traka se postavljaju gips kartonske ploče d= 2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS3. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 0 |  | 0
| Ukupno |  |  | Ukupno |  | m2 | 19 | 0 | 0
2 | Nabavka materijala i izrada gipsane obloge d=13cm sa ojačanjem (OSB ploče) visine H= 2.94m. Postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 50mm na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm na visinama-osovinski 116 cm od poda i 136cm od poda, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko potkonstrukcije se postavljaju gips kartonske ploče d=2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS4. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 0 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala i izrada gipsane obloge d=13cm sa ojačanjem (OSB ploče) visine H= 2.64m. Postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 50mm na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm na visinama-osovinski 116 cm od poda i 136cm od poda, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko potkonstrukcije se postavljaju gips kartonske ploče d=2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS5. | IZLOŽBENO - |  | Ukupno |  | m2 | 18 | 0 | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 19 | 0 | 0
4 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gips - kartonskih ploča d=18.5 cm, sa dvostrukim ojačanjem (OSB ploče) visine H= 2.96m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, na rastojanju od 62,5 cm. Preko potkonstrukcije se obostrano postavljaju OSB letve, a preko njih obostrano, po dvije gips kartonske ploče d= 2x 12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Sve uraditi po detaljima iz projekta. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS6. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA | 0 |  | 0
| Ukupno |  |  | Ukupno |  | m2 | 10 | 0 | 0
5 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida d=18.5cm, sa ojačanjem (OSB ploče), visine H= 2.96m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW75 i UW75na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se sa unutrašnje strane postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm, širine 40cm, na visinama osovinski H= 60cm i H = 235cm, radi pričvršćivanja leđa polica, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko potkonstrukcije se obostrano postavlja ojacanje -OSB trake a preko njih dvostruke gipskartonske ploče d= 2x 12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, potkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS6. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 10 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gips - kartonskih ploča d=10 cm, visine H= 2.96m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, na rastojanju od 62,5 cm Preko potkonstrukcije se obostrano postavljaju gips kartonske ploče d=12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS6a. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 5 | 0 | 0
7 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida d=15.25 cm, visine H= 2.96m. Potkonstrukcija sa termoizolacionom ispunom u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, na rastojanju od 62,5 cm. Preko potkonstrukcije prema kancelariji postavljaju se OSB ploče, a preko njih po dvije gips kartonske ploče d=12,5mm. Na strani toaleta, preko potkonstrukcije sa termoizolacionom ispunom, postavlja se vlagootporna gips-kartonska ploča d=12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS7. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 4.5 | 0 | 0
8 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida d=15.25 cm, visine H= 2.96m. Potkonstrukcija sa termoizolacionom ispunom u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, na rastojanju od 62,5 cm. Preko potkonstrukcije prema kancelariji postavljaju se OSB ploče, a preko njih po dvije gips kartonske ploče d=12,5mm. Na strani toaleta, preko potkonstrukcije sa termoizolacionom ispunom, postavlja se vlagootporna gips-kartonska ploča d=12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS7a. | KANCELARIJA, TOALET
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 4 | 0 | 0
| UKUPNO GIPSANI RADOVI | [7 empty] | 0
III | MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i bojenje postojeće betonske tavanice, na kojoj su ostavljene postojeće elektro, protivpožarne i mašinske instalacije, nakon demontaže spuštenog plafona, disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 7024. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 31 | 0 | 0
2 | Nabavka materijala i bojenje greda obloženih gips - kartonskim pločama disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 7024. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 11.55 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala i bojenje plafonskih instalacija bojom u sivom tonu, GREY RAL 7024, sa prethodnom pripremom i čišćenjem elemenata koji se farbaju - novoprojektovanih instalacija, i to: PNK100 ("U" profil dim.popr.presjeka 10cmx5cm) dužine L= 30m , instalacione ravne cijevi Ø20 dužine L= 50m (slaba struja); kanali za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,6-1,2 mm dužine L=1.20m, dvoredna AL rešetka za ventilaciju 30cm x 10cm, PVC 32 cijevni razvod dužine L=15m, kabal PPY presjeka 5x1.5 mm2, dužine L=25m, cjevovod od bakarnih cijevi, Cu Ø6,35 dužine L=13m, Cu Ø9,52 dužine L=23m, Cu Ø15,88 dužine L=10m (termotehnika); kablovski regal RKS 605 50x60 dužine L= 21m, kablovski regal RKS 610 100x60 dužine L=27m ( jaka struja ), kao i postojećih instalacija. Specijalnu namjensku boju nanijeti sprejem. U cijenu uključiti korištenje pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun paušalno. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | pauš. |  | 0 | 0
4 | Nabavka materijala i bojenje plafona u kancelariji i toaletu disperzivnom bijelom bojom u tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | KANCELARIJA, TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 7.3 | 0 | 0
5 | Nabavka materijala i bojenje gips kartonskih zidova disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 7024, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 63 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala i bojenje gips kartonskih zidova disperzivnom bojom u bijelom tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%.U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 18.5 | 0 | 0
8 | Nabavka materijala i bojenje postojećih zidanih zidova disperzivnom bojom u bijelom tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | KANCELARIJA (PROSTOR ISPRED TOALETA) | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 7.1 | 0 | 0
| UKUPNO MOLERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
IV | STOLARSKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih vrata dimenzija 80 cm x 210 cm. Vrata su duplo šperovana, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom do 30% sjaja u tonu RAL 7024. Štok se radi od punog drveta. Vrata su opremljena okovom: dvije šarke, cilindričnom bravom sa ključem i standardnim ključem. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obračun po komadu ugrađenih vrata. Oznaka u šemama 1. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih vrata dimenzija 70cmx210cm. Vrata su duplo šperovana, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom do 30% sjaja u tonu RAL 9010. Štok se radi od punog drveta. Vrata su opremljena okovom: dvije šarke, cilindričnom bravom sa ključem i standardnim ključem. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obračun po komadu ugrađenih vrata. Oznaka u šemama 2. | KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorene police sa leđima od univera, dimenzija 100 cm x 30 cm visine H=260cm. Element se izrađuje od univera debljine 18mm, sa melaminskom folijom u bijeloj boji bez sjaja. Obračun po komadu. Mjere uzeti na licu mjesta. Oznaka u projektu D2. | KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 3 | 0 | 0
| Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorene police sa krilima i jednom unutrašnjom policom, leđima od univera, dimenzija 105 cm x 40 cm visine H=70cm. Element se izrađuje od univera debljine 18mm, sa melaminskom folijom u bijeloj boji bez sjaja. Obračun po komadu. Mjere uzeti na licu mjesta. Oznaka u projektu D3. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA
[6 empty] | kom | 3 | 0 | 0
4 | Nabavk materijala i izrada radnog stola dim.: 70 x 60 x 74 cm. Sto ima masku za noge sa prednje strane u visini od 45cm. Element se izradjuje od univera debljine 18mm sa melaminskom folijom u bijeloj boji bez sjaja. Obračun po komadu. Oznaka u projektu D1.
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabavka, izrada i montaža podnih lajsni od medijapana u lijepku duž spojeva zidova i podova, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom u tonu RAL 9010 (30% sjaja) na pozicijama gdje je predviđena nova keramika. Obračun je po metru dužnom postavljenih lajsni, sve prema opisima i detaljima datim u projektu, i po dogovoru sa projektantom. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m1 | 25 | 0 | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
VI | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i oblaganje poda kompletnog prostora showroom-a i kancelarije granitnom keramikom u dim. 20x80 cm. Postojeća keramika se premazuje polimer cementnom hidroizolacijom, preko koje se postavlja nova keramika u lijepku. Šifra keramike 670 171 - Raggio Pino. POS2 | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 48 | 0 | 0
2 | Nabavka materijala i oblaganje zidova i poda toaleta granitnom keramikom u pločama veličine, boje i tona po izboru investitora. Postojeća keramika se premazuje polimer cementnom hidroizolacijom, preko koje se postavlja nova keramika u lijepku. POS2 | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m1 | 12 | 0 | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
VII | OSTALI RADOVI
1 | Popravka betonske tavanice na mjestima na kojima se ukaze potreba za popravkom, nakon demontaže gipsanog plafona. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun paušalno. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | pauš. | 1 | 0 | 0
2 | Nabavka i ugradnja sanitarija sa opremom u toaletu. - Slavina i umivaonik (45x60) sa sifonom (1 kom); - wc školjka sa vodokotlićem (1 kom.); - zidno ogledalo za toalet dim. 60 x 70 cm. Obračun po komadu. | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabavka i montaža stilmat otirača dimenzija 100 x 70cm. Mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po kom. | ULAZ U POSLOVNICU | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala i bojenje fasade oko ulaza u poslovnicu. Fasadu prije bojenja očistiti, sanirati eventulana oštećenja i prefarbati bijelom fasadnom bojom RAL 7024. Obračun po m2. | FASADNI ZID OKO ULAZA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 10 | 0 | 0
7 | Nabavka materijala i bojenje plafona nadstrešnice iznad ulaza u poslovnicu. Površinu prije bojenja očistiti, sanirati eventulana oštećenja i prefarbati bijelom fasadnom bojom RAL 9010. Obračun po m2. | PLAFON IZNAD ULAZA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 20 | 0 | 0
8 | Čišćenje betonskog trotoara sa bočne strane poslovnice. Obračun po m2 prostora. | BETONSKI TROTOAR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 20 | 0 | 0
9 | Detaljno čišćenje toaleta nakon završetka svih radova a prije primopredaje objekta. Obračun po m2 prostora. | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
10 | Generalno čišćenje prostorija nakon završetka svih radova a prije primopredaje objekta. Obračun po m2 prostora. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA, HODNIK | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 39.95 | 0 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI | [7 empty] | 0
VIII | NEPREDVIĐENI RADOVI
1 | Razni nepredviđeni radovi koji nijesu mogli biti sagledani projektom. U predmjeru se uzima orijentaciona vrijednost od 4% od ukupno planiranih radova.
| UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI | [6 empty] | 0
[6 empty] | UKUPNO SVI RADOVI |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| I DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
| II GIPSANI RADOVI | [5 empty] | 0
| III MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| IV STOLARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| VI PODOPOLAGAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
| VII OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
| VIII NEPREDVIĐENI RADOVI | [5 empty] | 0
| UKUPNO | [5 empty] | 0
|  | PDV ( 21%) |  |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO SA PDV - om | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA
ZBIRNA REKAPITULACIJA
Poz. | OPIS | UKUPNO €
I | ARHITEKTURA | 0
II | INSTALACIJE JAKE STRUJE | 10815.4
III | INSTALACIJE SLABE STRUJE | 13245
IV | INSTALACIJE TERMOTEHNIKE | 4866
UKUPNO |  | 28926.4
PDV 21 % |  | 6074.544
UKUPNO SA PDV-om |  | 35000.944
Odgovorni projektant arhitekture - Julijana Vuković, d.i.a.
Podgorica, maj 2021. godine