## Opisi MNE
| OPIS RADOVA | jedinica mjere | kolicina | CIJENA (EUR) |  | Rok za izvršenje radova (dana)
| IZRADA PROJEKATA JAKE STRUJE NA IZGRADNJI/LEGALIZACIJI TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
A1 | PRIPREMNI RADOVI
1 | Izlazak na traženu lokaciju, računajući oba smjera
| do 100 km | km | 2000 | 0 | 0 | 1 dan
| preko 100 km | km | 2000 | 0 | 0 | 1 dan
2 | Geodetsko snimanje uzdužnog profila trase | m | 2000 | 0 | 0 | 2 dana
3 | Geodetsko snimanje izvedene trase napojnog voda | m | 2000 | 0 | 0 | 2 dana
| UKUPNO A1: |  |  |  | 0
A2 | BAZNA STANICA/OUTDOOR KABINET
A2.1 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja objekta bazne stanice u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 7 | 0 | 0 | 5 dana
A2.2 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja objekta bazne stanice u dvije faze, a sve u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 7 | 0 | 0 | 5 dana
A2.3 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja objekta "Outdoor kabinet" u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 7 | 0 | 0 | 5 dana
A2.4 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja objekta "Outdoor kabinet" u dvije faze, a sve u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 7 | 0 | 0 | 5 dana
A2.5 | Izrada Glavnog projekta 0.4 kV voda, SKS + kabl ili SKS + kabl + RO RBS, do 2km, sa gromobranskom instalacijom i uzemljenjem u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A2.6 | Izrada Elaborata povećanja snage/ Izrada jednopolne seme postojeceg stanja sa bilansom snaga. | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A2.7 | Izrada projekta fotonaponskih sistema i pratecih baterijskih sistema | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A2.8 | Projektovanje jednopolne šeme sa povezivanjem DEA, ispravljačkog postrojenja i UPS sistema. | kom | 2 | 0 | 0 | 5 dana
A2.9 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja izvedenog objekta bazne stanice u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A2.10 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja izvedenog objekta "Outdoor kabineta" u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A2.11 | Izrada Projekta uzemljenja telekomunikacione opreme objekta bazne stanice | kom | 3 | 0 | 0 | 3 dana
A2.12 | Izrada Projekta uzemljenja telekomunikacione opreme objekta "Oudoor kabineta" | kom | 3 | 0 | 0 | 3 dana
A2.13 | Izrada Projekta izvedenog uzemljivackog sistema telekomunikacione opreme objekta bazne stanice | kom | 3 | 0 | 0 | 3 dana
A2.14 | Izrada Projekta izvedenog uzemljivackog sistema telekomunikacione opreme objekta "Oudoor kabineta" | kom | 1 | 0 | 0 | 4 dana
| UKUPNO A2: |  |  |  | 0
A3 | POSTOJEĆI OBJEKTI
A3.1 | Izrada Glavnog projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja izvedenog objekta površine do 40 m2 u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 2 | 0 | 0 | 5 dana
A3.2 | Izrada projekta elektro - energetskih instalacija napajanja i uzemljenja izvedenog objekta površine do 40 m2 u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 2 | 0 | 0 | 5 dana
A3.3 | Izrada Glavnog projekta fotonaponskih sistema i/ili pratecih baterijskih sistema u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) | kom | 1 | 0 | 0 | 7 dana
A3.4 | Izrada Projekta fotonaponskih sistema i/ili pratecih baterijskih sistema na postojecim objektima | kom | 3 | 0 | 0 | 5 dana
A3.5 | Izrada Projekta postojeceg stanja razvodnih ormara ili izrada projekta adaptacije razvodnih ormara | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A3.6 | Izrada Elaborata povećanja snage/ Izrada jednopolne seme postojeceg stanja sa bilansom snaga. | kom | 5 | 0 | 0 | 5 dana
A3.7 | Izrada Projekta povezivanja punjaca za elektricna vozila na razvodne table u objektima CT-a | kom | 5 | 0 | 0 | 6 dana
| UKUPNO A3: |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO: |  |  |  | 0