## 1
PREDMJER I PREDRACUN ENTERIJERSKIH - ZANATSKIH RADOVA ZA
IZLOZBENO PRODAJNI PROSTOR CRNOGORSKI TELEKOM HERCEG NOVI
FEBRUAR 2023.

## DEMONTAZA
IZLOŽBENO PRODAJNI PROSTOR CRNOGORSKI TELEKOM TIVAT
Red. br. | OPIS POZICIJE | PROSTORIJA | Jed.mere | KOLIČINA | Jed. cena /EUR / | Ukupno /EUR /
I | DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža postojeće podne obloge od itisona u novoj kancelariji. Podnu oblogu odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Obračun po m2. | KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 11.5 |  | 0
2 | Demontaža dijela postojećeg pregradnog zida od blok opeke debljine d=15cm sa jednostranom zidnom oblogom od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, debljine d=11cm. Šut odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Obračun po m2. | KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 11 |  | 0
3 | Demontaža postojećih jednokrilnih unutrašnjih vrata u zidanom zidu debljine 14cm. Element odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Dim 90x215cm Obračun po kom. | KANCELARIJA
| Ukupno |  | kom | 2 |  | 0
4 | Demontaža postojećeg fiksnog unutrašnjeg prozora dimenzija 54x145cm iznad vrata u kancelariji (vidjeti grafički prilog 02), u zidanom zidu debljine 14cm. Element odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po kom.
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojećeg dvokrilnog prozora sa limenim solbankom I unutrasnjom klupicom u zidanom zidu debljine d=20cm. Element odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Dim 218cmx156cm. Obračun po kom. | TOALET
| Ukupno |  | m² | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojeće podne keramike sa podlogom, debljina plocice d-1.0cm i keramicke cokle h-8cm, sve u Showroom-u i novoj kancelariji. Šut odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Obračun po m2. | SHOWROOM I KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 46 |  | 0
7 | Demontaža postojećeg monolitnog spustenog gipsanog plafona od gipskartonskih ploča sa kompletnom metalnom potkonstrukcijom u showroom-u, kao i kompletnog postojećeg plafona sa potkonstrukcijom u kancelariji. Gipsani plafon u showroom-u je spušten na dva nivoa sa obrađenim kaskadama- vidjeti grafički prilog 02. Šut odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Obračun po m2. | SHOWROOM I KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 38 |  | 0
8 | Demontaža postojećih unutrasnjih I spoljnih jedinica klima uredjaja. Demontirani materijal odnijeti na deponiju koju odredi investitor, na udaljenosti od 5km. Obračun po komadu.
| Ukupno |  | kom | 4 |  | 0
| Ukupno demontažni radovi |  |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=3-4cm, od cementnog maltera u razmeri 1:3. Košuljicu armirati PP mikro vlaknima u svemu prema uputstvu proizvođača. Cementnu košuljicu izvesti potpuno ravno bez ikakvih odstupanja . Po obimu prostorije, uz zidove, odvojiti košuljicu od zida dodavanjem izolacione trake (stiropor ili sl. u debljini košuljice) . Košuljicu ravnati mašinski, rotacionom ravnjačom. Prilikom izlivanja cementne košuljice predvidjeti na ulazu u show room udubljenje u podu dimezija 90x60cm za smještanje stil mat otirača. Obračun po m2. Napomena: Debljinu cementne košuljice izvesti tako da, nakon postavljanja završne podne obloge, kota poda bude dovedena na nivo postojećeg poda.
| Ukupno |  | m² | 38.5 |  | 0
| Ukupno oprema |  |  |  |  | 0
III | GIPSANI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada gipsane instalacione obloge- podloge za zidne panele T-mobile (system wall) H=4m, na postojećem gipsanom zidu na metalnoj potkonstrukciji od CW profila 75, koja treba da se ojača pomoću OSB ploča. Napraviti dva horizontalna otvora dužinom postojeće gipsane table, na dvijema visinama - osovinski na 1.26m i 2.16m od gotovog poda. Nakon uvida u zatečenu potkonstrukciju, ukoliko je udaljenost CW profila 50 jedan od drugog 60cm, dodati po jedan profil između, tako da CW profili budu na odstojanju od 30cm. Preko nosača se, na datim visinama na kojima su postavljeni otvori, a u ravni sa postojećom gipsanom tablom, postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm, viisne 20cm, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Nakon ojačanja potkonstrukcije, dodaju se još dvije gips kartonske ploče preko postojeće, d=2 x12,5mm, sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Ispratiti detalj dat na prilogu 18- crtež desno. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu: POS1 (prilog 05) | SHOWROOM
|  |  | m² | 37 |  | 0
2 | Nabavka materijala i izrada gipsane instalacione obloge- podloge za zidne panele T-mobile (system wall) H=4m. Na postojeći zidani zid postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 75 na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju OSB ploče d=30mm do visine 250cm od poda, kao i horizontalih UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko traka se postavljaju gips kartonske ploče d=2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Ispratiti detalj dat na prilogu 18- crtež lijevo. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu: POS2 (prilog 05) | SHOWROOM
|  |  | m² | 35.5 |  | 0
3 | Nabavka materijala i izrada gipsane dvostrane obloge- ispune, na pozicijama demontiranih vrata i unutrašnjeg prozora(vidljivih u presjeku na prilogu 02) u novom showroom-u. Obloga se izvodi od obostranih dvostrukih tvrdih dijamantskih gips - kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji od CW75 profila sa ispunom od mineralne vune. Obračun po m2 završene pozicije. | SHOWROOM
|  |  | m² | 3 |  | 0
| Ukupno gipsani radovi |  |  |  |  | 0
IV | BRAVARSKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja fiksne staklene stijene od prozirnog pampleks sigurnosnog stakla od 10mm laminiranog sigurnosnom folijom, u čeličnom okviru od 60mm, sa plastifikacijom u boji RAL 9010. Dimenzije elementa 220cmx160cm. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu ugrađenog elementa. | SHOWROOM
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada i montaža fiksnih zaluzina u aluminijskom ramu, ukupnih dimenzija cca 65cmx65cm. Zaluzine su od aluminijumskih plastificiranih profila, sa plastifikacijom po RAL karti 9010. U svemu ostalom takođe voditi računa da bude usklađeno sa postojećom bravarijom. Prije izrade dostaviti radioničku šemu na saglasnost projektantu. Element se montira na ulaznu fasadu na poziciji prozora od toaleta, tako da pokrije šembranu oko prozora. Obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu.
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
| Ukupno bravarski radovi |  |  |  |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih vrata u zidu debljine d=15cm, sa skrivenim šarkama, zidarskih dimenzija 90cmx210cm. Vrata su duplo šperovana, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom do 30% sjaja u tonu RAL 7024. Štok se radi od punog drveta. Vrata su opremljena okovom: dvije šarke, cilindričnom bravom sa ključem i standardnim ključem. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po komadu ugrađenih vrata. | IZMEĐU SHOWROOM-a I KANCELARIJE
| Ukupno |  | kom | 2 |  | 0
2 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorene police dimenzija 150cmx40cmx45cm. Korpus je od univera u bijeloj boji d-18mm,kantovan ABS trakom u istoj boji kao univer. Plakar je podjeljen je po duzini u istom materijalu kao korpus. Montirana su vrata postavljenih prema šemi. Vrata su opremljena šarkama, ručkama i bravom za zaključavanjem. Obračun po komadu. | KANCELARIJA
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka materijala, izrada i montaža komode za štampač dimenzija 55cmx70cmx95cm. Korpus je od univera u bijeloj boji bez sjaja glatke teksture d-18mm, kantovan ABS trakom u istoj boji kao univer. Vrata su opremljena šarkama, ručkom i bravom za zaključavanje. Obračun po komadu. | SHOWROOM
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
4 | Nabavka, izrada i montaža drvenih podnih lajsni od hrastovog masiva prve klase u lijepku duž spojeva zidova i podova, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom crnom bojom. Obračun je po metru dužnom postavljenih lajsni,sve prema opisima i detaljima datim u projektu, i po dogovoru sa projektantom. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m1 | 26
5 | Nabavka i montaža pervaz lajsni za vrata, od medijapana, sa pokrivnom folijom u skladu sa postojećim vratima. U cijenu uključeno i popunjavanje pukotina između vrata i zida. Obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Obračun je po metru dužnom postavljenih lajsni. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m1 | 10.5
| Ukupno stolarski radovi |  |  |  |  | 0
VI | MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i bojenje postojeće betonske tavanice, uključujući konstruktivne elemente - grede i ploce na kojoj su ostavljene postojeće elektro, protivpožarne i mašinske instalacije, nakon demontaže spuštenog plafona, disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000 / RAL 7024. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | SHOWROOM KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 38.5 |  | 0
2 | Nabavka materijala i bojenje gipsanih zidova disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000 / RAL 7024, sa prethodnom pripremom, čišćenje i gletovanje podloge. Boju valjkom ili četkom nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10 %. U cijenu uključiti korišćenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m². | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 72 |  | 0
3 | Nabavka materijala i bojenje zidanih zidova disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000 / RAL 7024, sa prethodnom pripremom, čišćenje i gletovanje podloge. Boju valjkom ili četkom nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10 %. U cijenu uključiti korišćenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m². | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 40 |  | 0
4 | Nabavka materijala i bojenje zidanih zidova u tonu RAL 9010 , sa prethodnom pripremom, čišćenje i gletovanje podloge. Boju valjkom ili četkom nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do max 10 %. U cijenu uključiti korišćenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m². | KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 26 |  | 0
5 | Nabavka materijala i bojenje plafonskih instalacija bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000 / RAL 7024, sa prethodnom pripremom i čišćenjem elemenata koji se farbaju - novoprojektovanih instalacija, i to: PVC cijevi (PVC 110) dužine L= 5m`, (PVC 32) dužine L= 20m`,PNK regali - PNK100, dužine L= 33m`, u kojima su položeni kablovi; strujni kablovi - kabal PPY dužine L= 55m`, kabal PPL dužine L= 20m`, spiro kanali - Ø125 dužine L= 9m` i Ø150 dužine L= 12m`, bakarne cijevi Ø6.35 dužine L= 55m`, bakarne cijevi Ø9.52, dužine L= 55m`. Specijalnu namjensku boju nanijeti sprejem. U cijenu uključiti korištenje pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun paušalno, po m² tavanice. | SHOWROOM
| Ukupno |  | pauš. | 1 |  | 0
6 | Bojenje postojeceg ulaznog dijela fasade fasadnom bojom u tonu RAL9010. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama.U cijenu uključiti korišćenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m². | FASADA
| Ukupno |  | m² | 38 |  | 0
| Ukupno molerski i farbarski radovi |  |  |  |  | 0
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Ugradnja gotovog obezbijeđenog i dopremljenog permanentno elastičnog poliuretanskog poda tipa "Purline Organic flooring" u nijansi Native Ash PL099C, debljine d=2.5mm.Izvedena podloga mora biti čvrsta, glatka i suva. Podlogu očistiti od prašine. Pod od poliuretana zalijepiti odgovarajućim lijepkom, po uputstvu proizvođača. Prilikom aplikacije obloge i njenog polaganja u lijepak, koristiti ravan i težak (minimum 50kg) valjak za pritisak i glačanje. Obračun po m2 postavljenog poda. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 35 |  | 0
2 | Ugradnja gotovog obezbijeđenog i dopremljenog permanentno elastičnog poliuretanskog poda tipa "Purline Organic flooring" u nijansi Project Floors @work55 color: Magenta, debljine d=2.5mm.Izvedena podloga mora biti čvrsta, glatka i suva. Podlogu očistiti od prašine. Pod od poliuretana zalijepiti odgovarajućim lijepkom, po uputstvu proizvođača. Prilikom aplikacije obloge i njenog polaganja u lijepak, koristiti ravan i težak (minimum 50kg) valjak za pritisak i glačanje. Obračun po m2 postavljenog poda. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 8 |  | 0
3 | Nabavka i postavljanje aluminijumske prelazne podne lajsne na sastavu poda i vrata. Obračun po m1. | SHOWROOM KANCELARIJA
| Ukupno |  | m1 | 1 |  | 0
4 | Nabavka i montaža otirača Stil mat dimenzija 90cmx60cm. Obračun po komadu. | SHOWROOM
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
| Ukupno podopolagački radovi |  |  |  |  | 0
VIII | OPREMA
1 | Nabavka i ugradnja klime: multisplit sistem, jedna spolja jedinica i dvije unutrasnje jedinice, zidne (12000btu i 9000btu), spoljna jedinica minimum 18000 BTU. Obračun paušalno.
| Ukupno |  | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno oprema |  |  |  |  | 0
IX | OSTALI RADOVI
1 | Nabavka ljepila i nanošenje za postavljanje poliuretanske podne obloge. Preporučljivo je da se koriste sve neophodne komponente ljepljenja (prajmer, punilo, ljepilo) Koristiti lijepak bez štetnih emisija, bez rastvarača i koji ima sertifikat RAL UZ113 ili EC1. Preporučuju se ljepila: Mapei GmbH Ultrabond Eco V4 SP, Ardex GmbH Ardex AF 155, Bostik GmbH Power ElasticForbo Eurocol Deutschland GmbH Eurocol 644 i sl. Površina koja se obrađuje 38.5m2. Obračun po kg ljepila. | SHOWROOM
| Ukupno |  | kg | 20 |  | 0
2 | Nabavka materijala i izrada pokrivnih vratanaca od plastificiranog lima u bijeloj boji RAL 9010, kojima se zatvaraju satovi na ulaznoj fasadi. Vratanca opremiti magnetom za otvaranje sistem TOUCH Ukupna dimenzije vratanaca cca 67cm x 150cm. Prije izrade obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Obračun po kom.
| Ukupno |  | kom | 1 |  | 0
3 | Krpljenje betonske tavanice na mjestima na kojima se ukaze potreba za popravkom, nakon demontaže gipsanog plafona. Obračun paušalno - po kvadratu površine tavanice. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 38.5 |  | 0
4 | Nakon postavljanja unutrasnjih I fasadnih otvora, potrebno je izvrsiti opravku,krpljenje betonske povrsina oko otvora, malterisanjem produznim malterom u razmjeri 1:3:9. U cijenu je uracunat sav rad I materijal. Obračun paušalno - po m1 zavrsenih radova. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m1 | 13 |  | 0
5 | Krpljenje fasada na mjestima na kojima se ukaze potreba za popravkom, nakon demontaže spoljnih jedinica klima uredjaja. Obračun paušalno - po kvadratu površine fasade. | FASADA
| Ukupno |  | m² | 38 |  | 0
6 | Krpljenje unutrašnjih zidova na mjestima na kojima se ukaze potreba za popravkom, malterisanjem produznim malterom u razmjeri 1:3:9, nakon demontaže plafona i rušenja zidanog zida. Posebno uredno obraditi površinu kod elektro ormara gdje se ruši zid- površina na koju se lijepi tapeta. Obračun paušalno- po kvadratu zida. | SHOWROOM
| Ukupno |  | m² | 23 |  | 0
7 | Generalno čišćenje prostorija nakon završetka svih radova a prije primopredaje objekta. Obračun po m2 prostora. | SHOWROOM I KANCELARIJA
| Ukupno |  | m² | 46 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  |  | 0
X | RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI
1 | Razni nepredviđeni radovi koji nijesu mogli biti sagledani projektom. U predmjeru se uzima orijentaciona vrijednost od 4% od ukupno planiranih radova.
Ukupno
| Ukupno nepredviđeni radovi |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO- ZANATSKIH RADOVA
| I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| II ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| III GIPSANI RADOVI |  |  | 0
| IV BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| V STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| VI MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI |  |  | 0
| VII PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| VIII OPREMA |  |  | 0
| IX OSTALI RADOVI |  |  | 0
| X NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV(21%) |  |  | 0
| SVE UKUPNO SA PDV-om |  |  | 0