## 1
PREDMJER I PREDRACUN ENTERIJERSKIH - ZANATSKIH RADOVA ZA
IZLOZBENO PRODAJNI PROSTOR CRNOGORSKI TELEKOM BERANE
maj 2021

## DEMONTAZA
IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - CRNOGORSKI TELEKOM - BAR
Red. br. | OPIS POZICIJE | PROSTORIJA | VISINA |  | OTVOR | Jed.mjere | Količina | Jed. cijena /EUR / | Ukupno /EUR /
I | DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Privremena demontaža postojećih dvokrilnih ulaznih vrata od AL profila, sa ispunom od stakla, radi korekcije visine, i ponovna montaža. Obračun po kom. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža monolitnog gipsanog plafona zajedno sa metalnom potkonstrukcijom. Demontirani materijal odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m2. Oznaka u projektu POS1. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 55 |  | 0
3 | Demontaža gipsane obloge oko greda dimenzija 45cmx40cm ( centralnih ) i 30cmx40cm ( obodnih ) . Demontirani materijal odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m2. Oznaka u projektu POS2. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 45 |  | 0
4 | Demontaža zidnog ogledala u toaletu. Element odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po kom. | TOLAET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojećeg stilmat otirača. Element odnijeti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po kom. Oznaka u projektu POS3. | ULAZ U POSLOVNICU | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
II | GIPSANI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada instalacione obloge d=11.75cm sa ojačanjem (OSB ploče) kao podloga za zidne panele T-mobile (system wall), visine H= 3.15m. Postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 75mm na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm na visinama-osovinski 126 cm od poda i 216cm od poda, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko traka se postavljaju gips kartonske ploče d= 2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS3. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 45 |  | 0
2 | Nabavka materijala i izrada instalacione obloge d=10.5cm sa ojačanjem (OSB ploče) visine H= 3.15m. Postaviti vertikalnu potkonstrukciju od CW profila 50mm na rastojanju od 62,5 cm. Preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm na visinama-osovinski 126 cm od poda i 216cm od poda, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko potkonstrukcije se postavljaju gips kartonske ploče d=2 x 12,5mm sa otvorom u središnjem dijelu u zoni iza elementa opreme. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS4. | KANCELARIJA | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 18 |  | 0
3 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gips - kartonskih ploča d=15cm, sa ojačanjem (OSB ploče) visine H= 3.15m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, sa ispunom od mineralne vune, na rastojanju od 62,5 cm. Preko potkonstrukcije se obostrano postavljaju gips kartonske ploče d= 2x 12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Unutar zida, ostaviti prostor za klizanje vrata u širini od 80cm, uz postavljanje ojačanja od čeličnih profila. Na mjestu ugradnje elektro table, sa strane ostave, takođe postaviti čelična ojačanja. Na strani zida ka ostavi postaviti ojačanja - preko nosača se postavljaju dvije trake od OSB ploče debljine d=30mm, širine 40cm , na visinama osovinski na H= 60cm i H= 255cm, radi pričvršćivanja leđa polica, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Montirati šinu za klizanje vrata za gornje strane (vrata su visine 210cm). Sve uraditi po detaljima iz projekta. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS2. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - OSTAVA | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 17 |  | 0
4 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gips - kartonskih ploča d=15.50cm, sa ojačanjem (OSB ploče), visine H= 2.94m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW75 i UW75na rastojanju od 62,5 cm, sa ispunom od mineralne vune. Preko nosača se sa unutrašnje strane postavljaju dvije trake od OSB ploče d=30mm, širine 40cm, na visinama osovinski H= 60cm i H = 235cm, radi pričvršćivanja leđa polica, kao i horizontalni UD profil 30x30mm za ukrućenje. Preko potkonstrukcije se obostrano postavljaju gips kartonske ploče d= 2x 12,5mm, sa unutrašnje strane vlagootporne, a sa spoljašnje strane dijamantske gips - kartonske ploče. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, potkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS5. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 10 |  | 0
5 | Nabavka materijala i izrada gips kartonske pregrade iznad staklene stijene, debljine d=15cm, visine H= 0.30m, od kote 2.85m do kote 3.15m. Potkonstrukcija u rasteru ploča od metalnih antikorozivno obradjenih profila CW100 i UW100, sa ispunom od mineralne vune, na rastojanju od 62,5 cm. Preko potkonstrukcije se obostrano postavljaju gips kartonske ploče d= 2x 12,5mm. Sve spojeve ploča zagladiti gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. U cijenu uključiti korištenje lake pomočne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. U cijenu je uracunato i kitovanje i bandaziranje. Obračun po m2 završene pozicije. Oznaka u projektu POS6a. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA | 0 |  | 0
|  |  |  | Ukupno |  | m2 | 1 |  | 0
6 | Oblaganje armirano - betonskih greda dimenzija 45cmx40cm ( centralnih ) i 30cmx40cm ( obodnih ), gips- kartonskim pločama na potkonstrukciji. Obračun po m2. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 45 |  | 0
UKUPNO GIPSANI RADOVI
III | MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i bojenje postojeće betonske tavanice, na kojoj su ostavljene postojeće elektro, protivpožarne i mašinske instalacije, nakon demontaže spuštenog plafona, disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 55 |  | 0
2 | Nabavka materijala i bojenje greda obloženih gips - kartonskim pločama disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 45 |  | 0
3 | Nabavka materijala i bojenje plafonskih instalacija bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000, sa prethodnom pripremom i čišćenjem elemenata koji se farbaju - novoprojektovanih instalacija, i to: PNK100 ("U" profil dim.popr.presjeka 10cmx5cm) dužine L= 30m , instalacione ravne cijevi Ø20 dužine L= 50m (slaba struja); kanali za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,6-1,2 mm dužine L=1.20m, dvoredna AL rešetka za ventilaciju 30cm x 10cm, PVC 32 cijevni razvod dužine L=15m, kabal PPY presjeka 5x1.5 mm2, dužine L=25m, cjevovod od bakarnih cijevi, Cu Ø6,35 dužine L=13m, Cu Ø9,52 dužine L=23m, Cu Ø15,88 dužine L=10m (termotehnika); kablovski regal RKS 605 50x60 dužine L= 21m, kablovski regal RKS 610 100x60 dužine L=27m ( jaka struja ), kao i postojećih instalacija. Specijalnu namjensku boju nanijeti sprejem. U cijenu uključiti korištenje pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun paušalno. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | pauš. |  |  | 0
4 | Nabavka materijala i bojenje plafona u ostavi II i toaletu disperzivnom bijelom bojom u tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | OSTAVA II (HODNIK ISPRED TOALETA), TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 6 |  | 0
5 | Nabavka materijala i bojenje gips kartonskih zidova disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 105 |  | 0
6 | Nabavka materijala i bojenje gips kartonskih zidova sa oznakom POS5 disperzivnom bojom u bijelom tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%.U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | OSTAVA II ( HODNIK ISPRED TOALETA ) | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 25 |  | 0
7 | Nabavka materijala i bojenje postojećih zidanih zidova disperzivnom bojom u sivom tonu, GREY RAL 000 3000, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 20 |  | 0
8 | Nabavka materijala i bojenje postojećih zidanih zidova disperzivnom bojom u bijelom tonu, RAL 9010, sa prethodnom pripremom podloge gletovanjem. Prije bojenja zidne površine je potrebno 2 puta izgletovati a potom 2 puta izbrusiti. Boju,valjkom ili četkom, nanijeti u dva premaza, a po potrebi razrijediti sa vodom do maksimalno 10%. U cijenu uključiti korištenje lake pomoćne skele za rad ili po potrebi druge vrste skele. Obračun po m2 izvedene pozicije. | OSTAVA II (HODNIK ISPRED TOALETA) | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 20 |  | 0
| UKUPNO MOLERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
IV | STOLARSKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih kliznih vrata dimenzija 80cmx210cm. Vrata su duplo šperovana, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom do 30% sjaja u tonu RAL 000 30 00. Štok se radi od punog drveta. Vrata su opremljena šinom sa gornje strane i okovom - dvije šarke, cilindričnom bravom sa ključem i standardnim ključem. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obračun po komadu ugrađenih vrata. Oznaka u šemama 2. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - OSTAVA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih vrata dimenzija 90cmx210cm. Vrata su duplo šperovana, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom do 30% sjaja u tonu RAL 000 30 00. Štok se radi od punog drveta. Vrata su opremljena okovom: dvije šarke, cilindričnom bravom sa ključem i standardnim ključem. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obračun po komadu ugrađenih vrata. Oznaka u šemama 1. | OSTAVA - KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorene ugaone police sa leđima od univera, dimenzija 64cmx40cm + 115cm x40cm, visine H=274cm, i dodatnog dijela iznad vrata, dimenzija 203cm x 40cm + 203cm x 40cm, visine H=37cm. Element se izrađuje od univera debljine 18mm, sa melaminskom folijom u bijeloj boji bez sjaja. Obračun po komadu. Oznaka u šemama 3. | OSTAVA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorene trougaone police, sa leđima od univera. Polica je u osnovi oblika jednakokrakog pravouglog trougla dimenzija 90cm x 90cm x 127cm, visine H= 253cm, i dodatnog dijela iznad vrata dimenzija 50cmx 40cm + 118cm x 30cm, visine H=35cm. Element se izrađuje od univera debljine 18mm, sa melaminskom folijom u bijeloj boji bez sjaja. Obračun po komadu. Oznaka u šemama 4. | OSTAVA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Nabavka, izrada i montaža drvenih podnih lajsni od hrastovog masiva prve klase u lijepku duž spojeva zidova i podova, završno obrađena poliuretanskom pokrivnom bojom u tonu RAL 000 30 00. Obračun je po metru dužnom postavljenih lajsni, sve prema opisima i detaljima datim u projektu, i po dogovoru sa projektantom. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m1 | 35 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
V | BRAVARSKI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja fiksne staklene stijene od prozirnog kaljenog sigurnosnog stakla od 10mm u okviru od nerđajučeg čelika od 60mm, laminiranog sigurnosnom folijom. Dimenzije elementa su 264.20cm x285cm. Sve uraditi prema opisu i dimenzijama datim u šemama. Obračun po komadu ugrađenog elementa. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR - KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2 | Nabavka i nanošenje samonivelišuće OLMO mase za izravnavanje postojeće podne obloge u debljini d= 1.50cm. Samonivelišuću masu raditi kao podlogu za dalju montažu poda. Obračun po m². | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 58 |  | 0
3 | Ugradnja gotovog obezbijeđenog i dopremljenog permanentno elastičnog poliuretanskog poda tipa "Purline Organic flooring" u nijansi Native Ash PL099C, debljine d=2.5mm.Izvedena podloga mora biti čvrsta, glatka i suva. Podlogu očistiti od prašine. Pod od poliuretana zalijepiti odgovarajućim lijepkom, po uputstvu proizvođača. Prilikom aplikacije obloge i njenog polaganja u lijepak, koristiti ravan i težak (minimum 50kg) valjak za pritisak i glačanje. Obračun po m2 postavljenog poda. Oznaka u projektu POS1. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 58 |  | 0
4 | Nabavka i postavljanje aluminijumske prelazne podne lajsne na sastavu poda i vrata. Prave i prvoklasne lajsne zalijepiti odgovarajućim lijepkom, a sučeljavanja gerovati. Obračun po m1 lajsni. | OSTAVA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m1 | 0.9 |  | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI | [7 empty] | 0
VII | OSTALI RADOVI
1 | Popravka betonske tavanice na mjestima na kojima se ukaze potreba za popravkom, nakon demontaže gipsanog plafona. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun paušalno. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | pauš. | 1 |  | 0
2 | Popravka ili zamjena segmenta gips - kartonskog plafona u ostavi II ukoliko se ukaze potreba, nakon montaže gipsanog zida. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun paušalno. | OSTAVA II | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | pauš. | 1 |  | 0
3 | Nabavka ljepila i nanošenje za postavljanje poliuretanske podne obloge. Preporučljivo je da se koriste sve neophodne komponente ljepljenja (prajmer, punilo, ljepilo) Koristiti lijepak bez štetnih emisija, bez rastvarača i koji ima sertifikat RAL UZ113 ili EC1. Preporučuju se ljepila: Mapei GmbH Ultrabond Eco V4 SP, Ardex GmbH Ardex AF 155, Bostik GmbH Power ElasticForbo Eurocol Deutschland GmbH Eurocol 644 i sl. Površina koja se obrađuje 55m2. Obračun po kg ljepila. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kg | 30 |  | 0
4 | Nabavka i montaža zidnog ogledala za tolaet dimenzija 60 x 70cm. Mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po kom. | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | kom | 60 |  | 0
5 | Nabavka i montaža stilmat otirača dimenzija 100 x 70cm. Mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po kom. | ULAZ U POSLOVNICU | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 250 |  | 0
6 | Nabavka materijala i bojenje fasade oko ulaza u poslovnicu. Fasadu prije bojenja očistiti, sanirati eventulana oštećenja i prefarbati bijelom fasadnom bojom RAL 9010. Obračun po m2. | FASADNI ZID OKO ULAZA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 25 |  | 0
7 | Nabavka materijala i bojenje plafona nadstrešnice iznad ulaza u poslovnicu. Površinu prije bojenja očistiti, sanirati eventulana oštećenja i prefarbati bijelom fasadnom bojom RAL 9010. Obračun po m2. | PLAFON IZNAD ULAZA | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 12 |  | 0
8 | Čišćenje betonskog trotoara sa bočne strane poslovnice. Obračun po m2 prostora. | BETONSKI TROTOAR | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 15 |  | 0
9 | Detaljno čišćenje toaleta nakon završetka svih radova a prije primopredaje objekta. Obračun po m2 prostora. | TOALET | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 3.9 |  | 0
10 | Generalno čišćenje prostorija nakon završetka svih radova a prije primopredaje objekta. Obračun po m2 prostora. | IZLOŽBENO - PRODAJNI PROSTOR , OSTAVA, KANCELARIJA, HODNIK | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  |  | m2 | 60 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI | [7 empty] | 0
VIII | NEPREDVIĐENI RADOVI
1 | Razni nepredviđeni radovi koji nijesu mogli biti sagledani projektom. U predmjeru se uzima orijentaciona vrijednost od 4% od ukupno planiranih radova.
| UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | UKUPNO SVI RADOVI |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| I DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
| II GIPSANI RADOVI | [5 empty] | 0
| III MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| IV STOLARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| V BRAVARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
| VI PODOPOLAGAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
| VII OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
| VIII NEPREDVIĐENI RADOVI | [5 empty] | 0
| UKUPNO | [5 empty] | 0
|  | PDV ( 21%) |  |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO SA PDV - om | [5 empty] | 0