## Sheet1
Predmjer i predračun materijala i radova
za objekat showroom-a Telekoma u Baru
NAPOMENA: Svi vidljivi djelovi instalacija slabe struje koji se montiraju na plafonu moraju biti crne boje. Farbanje dijela instalacija je predviđeno predmjerom građevinskih radova. Montaža priključnica obavlja se istovremeno sa ugradnjom stolova, sistemskih zidova i ostalog namještaja.
1 | Demontaža instalacija slabe struje iz starog prostora
1 | Pripremno završni radovi | pausalno | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojeće instalacije-dijela telekomunikacionih priključnica koje se nalaze u stolovima, m wall-u, zidovima , uz zapisničku predaju Investitoru. | paušalno | 1 |  | 0
3 | Demontaža opreme iz rack ormara sa transportom na novu lokaciju. Rack ormar demontirati i transportovati na traženu lokaciju ( Podgorica ). | paušalno | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme protivprovalnog sistema: plafonskog senzora za unutrašnju montažu (kom 4), protivprovalne sirene za unutrašnju montažu (kom 1), tastature - šifratora (kom 1), protivprovalne centrale iz postojećeg Rack ormara uz zapisničku predaju Investitoru. | komplet | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme sistema people counter: GSM modul, IR kamera. | komplet | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme sistema ozvučenja: zvučnici (kom 4), pojačalo, izvor zvuka uz zapisničku predaju Investitoru. | komplet | 1 |  | 0
7 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme sistema video nadzora: kamera (kom 3), NVR, switch . | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno demontaža instalacija slabe struje : |  |  |  | 0
2 | Instalacije SKS sistema
NAPOMENA: za napajanje priključnica ostaviti rezervu kabla u dužini od 3m (iz poda i iza gipsanih zidova) zbog pomjeranja opreme
1 | Izrada šlica širine 100mm sa rezanjem mermera za potrebe polaganja kablova slabe struje. Obračun se vrši po dužnom metru reza. | m | 18 |  | 0
2 | Izrada šlica dimenzija 100x50mm u betonu za potrebe polaganja kablova slabe struje, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenjem u prvobitno stanje. | m | 9 |  | 0
3 | Izrada šlica širine 50mm sa rezanjem mermera za potrebe polaganja kablova slabe struje. Obračun se vrši po dužnom metru reza. | m | 6 |  | 0
4 | Izrada šlica dimenzija 50x50mm u betonu za potrebe polaganja kablova slabe struje, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenjem u prvobitno stanje. | m | 3 |  | 0
5 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komunikacionog ormara. Ormar je 31U, 600x600x1600 proizvođača Hellrmann Tyton, Legrand, Krone ili slicno. Minimalna oprema koju ormar sadrži su: 2 ventilatora, termostat, šina za napajanje 220V, uvodnici kablova, staklena vrata sa bravom, uzemljenje i oprema za uredno vođenje i ranžiranje kablova. | kom | 1 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja fiksne police za rack ormar, 1U 450mm dubine. | kom | 3 |  | 0
7 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u rack ormaru panela 19", sa 50xRJ45 modula cat. 3, proizvođača Panduit, Legrand, Krone ili slično drugog proizvođača. | kom | 1 |  | 0
8 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u rack ormaru panela 19", sa 24xRJ45 FTP modula cat. 6, proizvođača Panduit, Legrand, Krone ili slično drugog proizvođača, za prihvat kablova horizontalne instalacije (SKS i video nadzor). | kom | 2 |  | 0
9 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u rack ormaru panela 19", sa 6xRJ45 FTP modula cat. 6, proizvođača Panduit, Legrand, Krone ili slično drugog proizvođača, za prihvat kablova horizontalne instalacije (SKS i video nadzor). | kom | 1 |  | 0
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja organajzera kablova , 1U. | kom | 3 |  | 0
11 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modularnog pribora 2M proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 2M ugradna kutija | kom | 1
| 2M nosač | kom | 1
| 2M ukrasna maska - bijela | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 2
|  | komplet | 19 |  | 0
12 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modularnog pribora 3M proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 3M ugradna kutija | kom | 1
| 3M nosač | kom | 1
| 3M ukrasna maska - bijela | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 3
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje trostruke telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 za montažu u parapetnom kanalu proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 3M nosač+maska za parapetni kanal | kom | 1
| adapter za SFTP IBM modul | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 3
|  | komplet | 2 |  | 0
14 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modula RJ45 female cat. 6 proizvođača Schrack, Krone, tipa KM8-series, koja se ugrađuje na kablove po pozicijama datim u tehničkom opisu. | kom | 4 |  | 0
15 | Izrada tel. priključka u poslovnom prostoru (od priključnice do patch panela u rek ormaru) halogen free kablom SFTP cat. 7 LS0H sa ranžiranjem kabla na obje strane na RJ45 modulima. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16 iza zidova , dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, rebrasta cijev i rad). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 28 m. | kom | 51 |  | 0
16 | Isporuka i montaža parapetnog kanala DLP 50x80mm, l=2m, sa poklopcem i krajnjim kapama, proizvodnje Legrand - Francuska, koji se montira u stolovima . | kom | 1 |  | 0
17 | Isporuka materijala i izrada kablovskih trasa PNK regalom tipa RKS 610 100x60, proizvođača Obo Betterman, komplet sa priborom za nastavljanje, račvanje i pričvršćivanje. Plafonski nosac planirati na svakih 1m, kao i konzolu. Sve komplet po m. | m | 33 |  | 0
18 | Isporuka i montaža instalacionih ravnih samogasivih cijevi Ø20 komplet sa nosačima, krivinama, spojnicam i ostalim neophodnim materijalom za montažu. Cijevi se polažu od PNK regala do mjesta priključenja elemenata sistema po plafonu. Obračun se vrši po dužnom metru. Komplet za materijal i rad: | m | 100 |  | 0
19 | Instalaciono potrošni materijal. | pauš. | 1 |  | 0
20 | Završno ispitivanje, elektična mjerenja na kablovima, izdavanje atesta i puštanje instalacije u rad. Ukupno za naplatu. | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija SKS sistema: |  |  |  | 0
3 | Instalacija protivprovalnog sistema
1 | Isporuka i ugradnja alarmne centrale. Alarmna centrala 5-10 sa dupliranjem, STAY D funkcija, 2PGM, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja, dolazi u metalnoj kutiji dimenzija 280x280x80mm. Centrala je tipa SP 5500, proizvođača PARADOX. Komplet sa akumulatorom 12V/7Ah i mrežnim transformatorom 16V 30VA. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja 30VA Mrežni transformator 16V 30VA. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
4 | Isporuka i instalacija modula telefonske dojave, 5 tel.brojeva, ukljucivanje / iskljucivanje particija i PGM-ova, sličan tipu VDMP3, proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja LCD Šifrator, 32 zone, STAY D funkcija,mogućnost Upgrade putem 307USB i WinLoad. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem, tip K32LCD +, proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 1 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja panik taster plastični sa memorijom i ključem za resetovanje, slican tipu IM-01. Ukupno za materijal i rad: | kom | 4 |  | 0
7 | Isporuka i ugradnja antivandal sirene za spoljašnju montažu ,duplozaštićena sa lampom,125dB/1m, polikarbonsko spoljno kućište sa akumulatorom12V/7Ah, tip IMAKE SOLO 1. Ukupno za materijal i rad | kom | 1 |  | 0
8 | Isporuka i ugradnja sirene za unutrašnju montažu. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
9 | Isporuka i ugradnja Infracrvenog detektora Cilindrično-sferna optika prečnika 1'' sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima(12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala “ Sa ogledalom za creep zonu štiti prostor ispod detektora bez mrtvog ugla “, tipu NV5, proizvođača Paradox. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
10 | Isporuka i ugradnja detektora loma stakla sa podnožjem, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m sličan tipu DG 457, proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
11 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 3x2x0.6mm . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 220 |  | 0
12 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 |  | 0
13 | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija protivprovalnog sistema: |  |  |  | 0
4 | Instalacija sistema people counter
1 | Montaža i povezivanje prethodno demontiranih elemenata sistema GSM modula i IR kamere na novim pozicijama. | komplet | 1 |  | 0
2 | Isporuka i polaganje halogen free kabla tipa UTP cat 6 . Kabl se polaže u halogen free cijevi HFX16. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču (komplet kabl, cijev i rad). | m | 24 |  | 0
3 | Programiranje GSM modula i IC kamere. | komplet | 1 |  | 0
4 | Izrada kalibracionog protokola. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema people counter: |  |  |  | 0
5 | Instalacija sistema ozvučenja
1 | Isporuka i ugradnja Empertech KB-C130PT, Pojačalo-mixer sa 5 ulaza, ugrađen RF tjuner, USB i MP3 player.70/100V niske impedanse 4-16ohms. Snaga 130W, ulaz za 3 mikrofona i 2 аuxiliary ulaza. Dijapazon učestanosti 60-15000Hz, S/N Ration>73dB, Potrošnja 175W. Kontrola svakog ulaznog kanala , BAS control (100Hz ±10dB), Тreble control (12kHz ±10dB). Napajanje 110- 120V/220-240V AC, 50-60Hz. Dimenzije 89х483х366. Rack mount | kom | 1 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja zidnih zvučnika, Ceopa CE-105/4 Za unutrašnju montažu, 20W, u crnoj boji. | kom | 5 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja 5-stepenog transformatorskog atenuatora, tip Empertech VC-60W. Kontrolisana snaga 60W. 20Hz-20kHz. Mono. Dimenzije 86 (W) x 86 (H) x 70 (D) mm. | kom | 2 |  | 0
4 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa LIHCH 2x1,5mm². Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 50 |  | 0
5 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa LIHCH 4x1,5mm². Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 50 |  | 0
6 | Sitni potrosni i nespecificirani materijal | pauš. | 1 |  | 0
7 | Programiranje i puštanje sistema u rad: | kom | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema ozvučenja: |  |  |  | 0
6 | Instalacija sistema automatske dojave pozara
1 | Isporuka i ugradnja centrale za dojavu požara tipa COFEM CVLR04Z, Požarna centrala - 4 zone, 32 detektora po zoni jedan sirenski izlaz, dva kontrolisana relejna izlaza (fire, fault), dva Izlaza 24v DC, Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4, Metalno kuciste centrale>Ukupno za materijal I rad: | kom | 1 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja Akumulator 12V 7Ah. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja aparata za dojavu Fidra Pvox . Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
4 | Isporuka i ugradnja optičkog detektora tipa Cofem A35BST u podnožju Cofem A30XZ0. Ukupno za materijal i rad: | kom | 5 |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i ugradnja ručnog javljača tipa CCP-E, Ručni javljač požara za unutrašnju montažu, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-12 standard) . Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja unutrašnje konvencionalne požarne sirene sa strob lampom za unutrašnju montažu, 112dB / 1ft, 16-30VDC za dojavu požara,. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
7 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 120 |  | 0
8 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 od centrale do GRO jake struje . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu (komplet kabl, cijev i rad). | m | 20 |  | 0
9 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 |  | 0
10 | Programiranje, puštanje sistema u rad, obuka korisnika. | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema autmatske dojave pozara: |  |  |  | 0
7 | Instalacija sistema video nadzora
1 | Ugradnja i povezivanje postojećeg NVR uredjaja NVR ugraditi u RACK ormar. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
2 | Ugradnja i povezivanje postojećih kamera. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja razvodnih kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 |  | 0
4 | Ugradnja i povezivanje postojećeg POE switch-a . Ukupno za materijal i rad: | kom. | 1 |  | 0
5 | Isporuka i polaganje halogen free kabla FTP cat. 6 LS0H. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 210 |  | 0
6 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 |  | 0
7 | Programiranje i puštanje sistema u rad. Obračun po poziciji: | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema video nadzora: |  |  |  | 0
8 | Projekat izvedenog objekta. | komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Demontaža instalacija slabe struje |  |  |  | 0
2 | Instalacija SKS sistema |  |  |  | 0
3 | Instalacija protivprovalnog sistema |  |  |  | 0
4 | Instalacija sistema people counter |  |  |  | 0
5 | Instalacija sistema ozvucenja |  |  |  | 0
6 | Instalacija sistema automatske dojave pozara |  |  |  | 0
7 | Instalacija sistema video nadzora |  |  |  | 0
8 | Projekat izvedenog objekta. |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  | 0